Esclarecimentos.

Questionamento 1 - Na planilha do Orçamento descritivo – planilha analítica, nos itens 8.8 e 8.9, devo entender que as medidas destas luminárias são as mesmas e a temperatura da cor da lâmpada onde cita 300k e 3000k, devo considerar qual? RESPOSTA: Considerar as luminárias do item 8.8 com as mesmas medidas e temperatura do item 8.9, mas de embutir.

Questionamento 2 - No item 8.10 – Luminária Plafon de sobrepor para 8 lâmpadas, tens como citar alguma referência/modelo, pois fiz pesquisa de mercado e nenhum fornecedor disse ter algo semelhante. RESPOSTA: Na prancha 4-planta de forro, do projeto arquitetônico, está especificada esta luminária: LUMINÁRIA DE SOBREPOR 70x70cm, MODELO PLC-646BL, LINHA CELINA, MARCA DE REFERÊNCIA BLUMENOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO. Se não existir mais, poderá ser considerado um modelo similar a este.