MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/3

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007-ST/2018

- OBJETO

  - Contratação de empresa para execução do seguinte serviço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: Infraestrutura de Rede Lógica do Centro Clínico do Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA), Porto Alegre – RS.

  - Endereço de realização dos serviços: Av. Mariland, 450, Auxiliadora, Porto Alegre-RS.

  - A descrição e as características dos serviços a serem executados estão discriminadas nos seguintes documentos, que integram este Termo de Referência:

  - Especificações Técnicas;

  - Orçamento Descritivo;

  - 1 (uma) planta do Projeto de Rede Lógica.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - Justificativa da necessidade de contratação: A estrutura da rede de lógica do HMAPA passa por um subterrâneo num local onde será construído o novo prédio do Centro Clínico do HMAPA. Esta situação tem inviabilizado o prosseguimento da construção da nova edificação. Diante deste óbice, justifica-se a contratação de serviços para instalação da nova infraestrutura de rede estruturada do HMAPA.

  - Justificativa para o pregão eletrônico: o objeto em questão compreende a infraestrutura de rede lógica do Centro Clínico do Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Os padrões de desempenho e qualidade exigidos para a execução dos serviços podem ser definidos objetivamente por meio de especificações técnicas usuais no mercado. Assim, tal objeto constitui um serviço comum de engenharia.

- VISTORIA

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (51) 3220-6476, a partir da data de publicação do edital e até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão pública, com o 1º Tenente Sixel.

  - A visita não é obrigatória porque os detalhamentos estão contemplados no projeto executivo de adaptação.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

  - Os prazos para cada etapa dos serviços ocorrerão conforme o seguinte cronograma:

    - 7 (sete) dias corridos após a emissão da Ordem de Serviço pela contratante para o início dos serviços;

    - 60 (sessenta) dias para a conclusão do objeto;

    - 15 (quinze) dias para o recebimento provisório;

    - 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.

  - O prazo de vigência contratual será de 172 (cento e setenta e dois) dias corridos, calculado considerando-se os prazos máximos para cada etapa.

  - Poderá haver prorrogação de prazos, mantidas as demais cláusulas contratuais, quando ocorrerem os motivos citados no §1º do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo aditivo.

  - Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

  - A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

    - Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

    - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

  - O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

    - O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP no 05/2017;

  - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

  - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

  - Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

  - Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

  - Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

    - "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

    - comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

    - laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

    - carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

    - certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

    - a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;

  - Apresentar à Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

  - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;

  - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

  - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

  - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

  - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

  - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

  - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

  - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

  - Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

  - Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

  - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

  - Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da IN SEGES/MP no 5/2017:

    - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

    - Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

  - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

  - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

  - Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

  - Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

  - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

  - Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

  - Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

    - Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

    - Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

    - Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória.

      - Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

  - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

    - O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

    - Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

      - resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

      - resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

      - resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

      - resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

    - Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;

    - Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

  - Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

    - Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

    - Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

    - Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;

  - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

  - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;

  - Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

  - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

  - Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade, forma de uso garantia ou validade.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

    - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por engenheiro(s) e/ou arquiteto(s) da Contratante, especialmente designado(s) em Boletim Interno da CRO/3 como Fiscal (Fiscais) do Contrato.

    - A fiscalização transmitirá suas instruções por intermédio de anotações no Diário de Serviços, especialmente quando verificadas imperfeições, falhas ou irregularidades nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

    - Caso suas instruções não sejam atendidas, a fiscalização deverá notificar o Gestor do Contrato;

    - Recebendo a notificação do Fiscal do Contrato, o Gestor do Contrato poderá instaurar processo administrativo para aplicação de penalidades.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não poderão ser subcontratadas as parcelas de maior relevância para as quais se exige capacitação técnico-profissional e apresentação de Atestados de Capacidade Técnica na fase de habilitação do procedimento licitatório.

  - A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

    - A solicitação de subcontratação deverá ser efetuada pela Contratada por meio de uma justificativa formalizada em documento, acompanhado de minuta de Contrato entre Contratada e Subcontratada.

    - Em caso de aprovação de subcontratação, a Contratada deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência de aprovação, o Contrato entre Contratada e Subcontratada devidamente assinado.

  - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - Fraudar na execução do contrato;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Não mantiver a proposta.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

    - Multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

      - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

      - Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

    - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- COMPOSIÇÃO DO VALOR ESTIMADO

  - Conforme planilha de orçamento descritivo anexa a este Termo de Referência, o orçamento estimativo do item que compõe o objeto deste Pregão é de R$ 26.144,94.

  - A licitante deverá apresentar uma planilha com a composição do preço unitário e total de todos os serviços e materiais utilizados. Deve ser apresentada conforme modelo a seguir, listando-se, no mínimo, a composição da planilha de orçamento descritivo e conter a composição detalhada do BDI.

Nº; DISCRIMINAÇÃO; UN; QT; Preço unitário; Preço total; Total Geral. Material; Serviço; Material; Serviço. TOTAL PARCIAL. BDI ( %). TOTAL GERAL. O valor total da proposta é de R$ ________,_____ (valor em algarismos e por extenso), sendo o valor total de materiais R$ ________,_____ e o valor total de serviço R$ ________,_____ COMPOSIÇÃO DO BDI (subitem 10.3): DESCRIÇÃO DA PARCELA; PORCENTAGEM (%).

  - A composição do BDI deverá contemplar, no mínimo, as seguintes parcelas, conforme estabelece o art. 9°, do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013: taxa de rateio da administração central; percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e taxa de lucro, sendo vedada a inclusão do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) em sua composição (Acórdão 1591/10, 2ª Câmara TCU e Súmula 254, TCU).

  - O licitante pode apresentar a taxa de BDI que melhor lhe convier, desde que o preço proposto para cada item da planilha e, por consequência, o preço global não estejam em limites superiores aos preços de referência (Acórdão 2738/2015-Plenário TCU).

  - O valor global da proposta vencedora não poderá ultrapassar o valor orçado pela CRO/3, nem apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado, nos termos do art. 48, §1°, da Lei nº 8.666, de 1993.

    - O valor dos itens da proposta vencedora não poderão ultrapassar os valores orçados pela CRO/3 para cada etapa, com base no Art. 40, inc. X, da Lei 8666/93.

- ORÇAMENTO

  - O orçamento foi elaborado com o uso do SISTEMA COMPOR 90, adotado pela Diretoria de Obras Militares para orçamentação de obras militares, que utiliza a base de dados do SINAPI. Conforme o art. 3º, caput, do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013: "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das  composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondes nos custos unitários de referências do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

  - Ainda existem os itens que não estão nas bases de dados supramencionadas. Para estes, foram consultadas até 3 (três) empresas, conforme cotações anexas, cujos valores estão transcritos nas tabelas de comparação de preços, realizando-se a média dos valores orçados.

  - Os quantitativos e os custos do orçamento descritivo são compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia e de arquitetura e os custos das respectivas bases de dados.

  - Os itens cotados são os seguintes:

- Fibra óptica MM 50/125 6 FO

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Makro Service | 00.103.788/0006-76 | <https://www.makroservice.com.br/produto/cabo-fibra-optico-multimodo-50-125mm-6fo> Visualizado em 24/04/2018 | 4,75 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando o orçamento acima.

Preço adotado = R$ 4,75.

- Cruzeta plástica para reserva de cabo óptico

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conectwi Distribuidora | 15527632/0001-85 | <https://www.conectwi.com.br/fibra-optica/ferragem-1/cruzeta-escolta-preta-em-abs-regulavel-de-550-mm-a-600-mm-p-reserva-de-cabos-opt.html> Visualizado em 24/04/2018 | 19,00 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando o orçamento acima.

Preço adotado = R$ 19,00.

- Abraçadeira para poste bap-3

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Net Computadores | 02.465.944/0001-60 | <https://netcomputadores.com.br/p/bap3-abracadeira-p--poste-bap3/34961>Visualizado em 24/04/2018 | 11,50 |
| 2 | ADR Network | 08.984.746/0001-99 | <http://loja.adrnetwork.com.br/abracadeira-bap-3-p74>Visualizado em 24/04/2018 | 11,90 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (11,90+11,50)/2 = R$ 11,70.

- Suporte secundário AS-11

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loja Matel | 57.644.825/0001-66 | <https://www.lojamatel.com.br/produto/kit-arma-o-presbow-1x1-al-a-4-8mm-isolador-72x72/1852> Visualizado em 24/04/2018 | 34,90 |
| 2 | Americanas | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/26841554/kit-armacao-presbow-1x1-alca-4.8mm-isolador-72x72 | 43,63 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (34,90+43,63)/2 = R$ 39,26.

- Fio de espinar

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conectwi Distribuidora | 15.527.632/0001-85 | <https://www.conectwi.com.br/arame-de-espinar-isolado-fei-125.html> Visualizado em 24/04/2018 | 25,81 |
| 2 | Silvestre Soluções | 12.290.310/0001-80 | http://loja.silvestresolucoes.com.br/produto/arame-de-espinar-isolado-fei-125/34347 | 38,90 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (25,81+38,90)/2 = R$ 32,35.

- Cinta de aço 19mm

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Irmãos Abage | 76.509.041/0001-70 | <http://www.irmaosabage.com.br/produto/2304192fita+de+aco+perfurada/952> | 34,63 |
| 2 | Loja Elétrica Ltda. | 17.155.342/0010-74 | <http://www.lojaeletrica.com.br/fita-de-aco-perfurada-19mm-rolo-com-30-metros,product,2250100000013,dept,0.aspx | 27,66 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (34,63+27,66)/2 = R$ 31,43.

- Placa de identificação de fibra óptica

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unicaserv | 07.709.614/0001-96 | www.unicaserv.com.br | 1,60 |
| 2 | Grupo Policom | 11.189.268/0001-30 | www.grupopolicom.com.br | 0,99 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (1,60+0,99)/2 = R$ 1,30.

- Caixa de emenda óptica

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conectwi Distribuidora | 15527632/0001-85 | <https://www.conectwi.com.br/mini-ceo-caixa-de-emenda-optica-12f-fibracem.html> | 133,39 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando o orçamento acima.

Preço adotado = R$ 133,39.

- Cabo telefônico CTP-APL

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eletropeças Comercial Eletrônica Ltda | 91.825.422/0001-51 | <https://www.eletropecas.com/Produto/cabo-telefonico-externo-040mm-ctp-apl-50-pares> | 10,89 |
| 2 | ADR Network | 08.984.746/0001-99 | <http://loja.adrnetwork.com.br/cabo-telefonico-ctp-apl-50mm-x-50-pares-coopersalto-p181> | 13,54 |
| 3 | Loja Matel | 57.644.825/0001-66 | <https://www.lojamatel.com.br/produto/cabo-ctp-apl-sn-40x50-pares/1337> | 13,60 |

Preço médio adotado = (10,89+13,54+13,60)/3 = R$ 12,67.

- Bloco BLI-10

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loja Matel | 57.644.825/0001-66 | <https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-bli-10-com-canaleta-especial/294> | 8,60 |
| 2 | João Baroni Informática | 80.709.801/0001-60 | <http://www.baroni.com.br/detalhes-do-produto.html?produto=bloco-bli-10-c-calha-ferro&id=866> | 5,00 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (8,60+5,00)/2 = R$ 6,80.

- Protetor de emenda óptica 60mm

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silvestre Soluções | 12.219.310/0001-80 | <http://loja.silvestresolucoes.com.br/produto/protetor-de-emenda-para-fibra-optica-tubete-60-mm-pct-100-pc/34352 > | 55,00 |
| 2 | LDSTI | 15.357.370/0001-58 | <https://www.fusaodefibra.com.br/produto/tubete-protetor-de-emenda-optica-60x35.html> | 51,75 |
| 3 | Multivisi | 10.409.455/0001-19 | <https://www.multivisi.com.br/protetor-adaptador-de-fusao-de-fibra-optica-tamanho-60mm> | 39,99 |

Preço médio adotado = (55,00+51,75+39,99)/3 = R$ 48,91.

- Cordoalha de aço 4,8mm

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pier Telecom | 23.093.687/0001-52 | <http://www.piertelecom.com.br/produto/cordoalha-de-aco-galvanizado-7-fios-3-16-classe-a-1-000m> | 2,18 |
| 2 | Conectwi Distribuidora | 15.527.632/0001-85 | <https://www.conectwi.com.br/cordoalha-de-aco-4-8mm.html> | 2,41 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (2,18+2,41)/2 = R$ 2,29.

- Extensão óptica LC-MM

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conectwi Distribuidora | 15.527.632/0001-85 | <https://www.conectwi.com.br/extens-o-optica-duplex-multi-mode-2-5-lc-50-125-am.html > | 19,33 |
| 2 | Joval Informática | 03.799.082/0001-74 | <https://www.joval.com.br/extensao-optica-duplex-lc-50mm-25mt-666876145xJM> | 28,99 |
| 3 | Drinfonet Informática | 18.681.995/0001-69 | <https://www.drinfonet.com.br/informatica/redes/fibra-optica/extensao/extensao-optica-duplex-50mm-25mt/> | 28,70 |

Preço médio adotado = (19,33+28,99+29,70)/3 = R$ 25,67.

- Conector CHT-1 cobreado

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loja Elétrica Ltda | 17.155.342/0010-74 | <http://www.lojaeletrica.com.br/grampo-aterramento-70mm2-34cht-1-gat-38-58,product,2191300000116,dept,0.aspx> Visualizado em 25/04/2018 | 18,32 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando o orçamento acima.

Preço adotado = R$ 18,32.

- Alça pré-formada

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sigmatel | 23.484.098/0001-03 | <http://sigmatel-telecom.mercadoshops.com.br/alca-pre-formada-para-cordoalha-de-aco-316-48mm-163382703xJM> | 5,60 |
| 2 | Nucleo Telecom | 20.177.359/0001-46 | <http://www.nucleotelecom.com.br/index.php/alca-preformada-4-8mm.html> | 3,60 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando os orçamentos acima.

Preço médio adotado = (5,60+3,60)/2 = R$ 4,60.

- Laço pré-formado

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Núcleo Telecom | 20.177.359/0001-46 | <http://www.nucleotelecom.com.br/index.php/laco-preformado-4-8mm.html> | 3,60 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando o orçamento acima.

Preço adotado = R$ 3,60.

- Cordão óptico OM4

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geral Cable | 08.985.842/0001-51 | <https://geralcable.mercadoshops.com.br/cordao-optico-duplex-lc-lc-om4-com-10--683583597xJM > | 122,00 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando o orçamento acima.

Preço adotado = R$ 122,00.

- Serviço fusão fibra óptica

|  | Empresa | CNPJ | Endereço | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vang | 07.028.634/0001-00 | www.vang.com.br | 60,00 |

Não foi possível conseguir 3 orçamentos, restando o orçamento acima.

Preço adotado = R$ 60,00.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - O Atestado de Capacidade Técnica a ser exigido na fase de habilitação do Pregão Eletrônico deverá conter o nome do responsável técnico da empresa, que deverá ser obrigatoriamente Engenheiro Eletricista.

Porto Alegre, RS, 3 de julho de 2018.

RODOLFO ALMEIDA SIXEL JULIANI - 1º Tenente

Engenheiro Eletricista - CREA/RJ 16131403

Adjunto da Seção Técnica da CRO/3

JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES – Capitão

Engenheiro de Fortificação e Construção – CREA-RJ 2011129806

Chefe da Subseção de Projetos da Seção Técnica da CRO/3

RENATO BAGATELLI – Tenente Coronel

Engenheiro Eletricista - CREA-ES 5727

Chefe da Seção Técnica da CRO/3

VISTO:

CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS - Tenente Coronel

Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/AM 6371

Chefe da CRO/3